株式会社日本テレソフト

LEDライトについて

ペブルは、LEDライトが内蔵されています。電源を

入れると自動的に点灯されます。

反射しやすいもの

例えば、ガラス瓶や光沢のある写真などを拡大して

みるときに、反射して見えにくいことがあります

ので、ライトを消すと見やすくなる場合があります。

必要のない場合は、ライトを消してお使いになることもできます。

LEDライトの消し方は

下記の通りです。

1）ペブルの電源を入れます。

「モード」ボタンを約4秒間

押し続けるとライトは消えます。

（図1参照）

2）LEDライトを再度点灯させるには、「モード」

ボタンを再度　4秒間押し続けるか、またはペブル

の電源を切ってください。ペブルは、電源を入れる

度にLEDライトが点灯するように設定されています。

（図1参照）

LEDライトのモード

お好みに合わせて、LEDライトのモードを2通りに設定する

ことができます。

1）通常モード

常に一定の明るさで対象物を照らします。

2）自動調整モード

周辺の照明環境や対象物のコントラストの状態により、

ライトの明るさを自動調整します。

LEDモードの変更の仕方

1）ペブルの電源を入れ「サイズ」

ボタンを約4秒間押し続け、固定

モードと活動モードのどちらかに

合わせます。(図2参照)

注意：ペブルの電源を切ると

モードは変更したままの

状態になっています。

Enhanced Vision保証規定

- Enhanced Vision社の製品は、高い品質の画像、便利な機能、簡単な操作、信頼性のあるサービスを提供しております。

- Pebbleは、出荷前に品質検査とテストを行っております。

- ㈱日本テレソフトは、正常な状態で使用したと認められたときに故障が発生した際は購入日から２年間の保証をします。

- その場合、無料修理を行うか交換するかは㈱日本テレソフトが判断致します。

ただし以下のことは保証外になります。

１．使用上の誤り、落下などの事故などによる故障

２．不当な修理や改造による故障および損傷

３．食べ物や飲み物などの液体をこぼしたことによる故障

４．通常の使用により生じるPeblle本体表面など外側にできる傷

５．Enhanced Visionが提供した以外の機器をつかっての操作による故障

６．火災、地震、水害、その他の天災地変。公害や異常電圧による故障及び損傷

注意：保証サービスを受けるために、購入日記載の保証書を必ず保管ください。

修理をご希望の方は、下記にご連絡ください。

株式会社　日本テレソフト

福祉機器事業部

〒102-0083

東京都千代田区麹町1-8-1半蔵門ＭＫビル1階

ＴＥＬ:03-3264-0800

ＦＡＸ:03-3264-0880

E-mail:ts-info@telesoft.co.jp

URL: http//www.nippontelesoft.com

購入時の梱包箱は、修理が必要になったときのために保管ください。

# Text boxes

取り扱い説明書

この度は、ぺブルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ぺブルは重さ250グラム携帯型拡大読書器です。 折りたたみ式ハンドルがついていて、近くのものを見るときにも使えます。

ポケットやポーチにいれることができるため、いつでもどこでも使える商品です。

it in your pocket or purse, the Pebble is the ideal companion to provide magnification, on the go.

このぺブルを使って簡単に銀行の通帳、クーポン券、処方箋、レストランでのメニュー等を見ることができます。ぺブルはどこででも長時間使用できます。

4.３ LCD画面を最大10倍の大きさにまで拡大して見ることができます。

また、内蔵されたフリーズ機能によって静止画像を撮り、倍率を合わせることができます。6種類の違ったビューィングモードから自分に合ったものを選べます。

ぺブルには持ち運びに便利なケース、ストラップ、充電式電池と充電器が付いています。

2年間保証つきです。

ぺブルについて

ぺブルについて.........……………….................... 2

安全上のご注意.............................….................4-5

パッケージの中身と説明................……............6-7

ぺブルの使用法.......................................….......8-15

電池の充電と使用について............................16-18

ぺブルを使うコツ……............................…..........19

ＬＥＤライトの使い方...................................20-21

故障かと思ったら......................................22-23

仕様............................................……….24-25

保証......................................................………...26

問い合わせ先..........................................…….....27

目次

ぺブルを安全にご使用いただくために以下の注意をお読みください。

一般的な使用法

•

製品についている警告、注意、使用法にしたがって下さい。

決してアルカリ電池をぺブルで充電しようとしないで下さい。これをした場合保証は無効となり製品にダメージ、また皆様の安全にもかかわります。

ぺブルを持ち運ぶときは気を付けて下さい。使用中はストラップで安全に固定し落下によるダメージの危険を避けて下さい。

ぺブルを屋外で使用される場合には、急激な温度湿度の変化を避けて下さい。

ぺブルをヒーター等のそば、または直射日光に長時間さらさないで下さい。

電気ショックを避けるため、くれぐれも製品を分解しないで下さい。すべてのサービスは指定の修理機関にお任せ下さい。

ぺブルは耐水性ではありませんので水場で使用しないで下さい。

台風、雷、稲妻という天候時にぺブルを使用しないで下さい。

ぺブルを火の近く、または火炎性物、液体のそばで使用しないで下さい。

•

•

•

•

•

•

•

•

安全上のご注意

持ち運び

•	ぺブルには落下による破損を防ぐために便利な持ち運び用ケースがついています。ご使用中以外は、いつでもこのケースにお戻しください。

ケア及びメンテナンスtenance:

•

ご使用でない時は必ずぺブルの電源を切ってください。

電池生命を長く保つために、1週間以上ご使用でない場合はぺブルから電池を取り出してください。

.

ぺブルの表面を湿ったソフトな布か、静電気用のほこりよけ布をお使いください。

決して液体のクリーナーをプラスティック性の表面に使用しないでください。

•

•

障害に対する弱さ

強い磁気、無線周波、静電放電よって一時的にぺブルが邪魔を受けることがあります。静電気による画像変形が起こることもあります。その時は、電源を切って別の場所に移してください。

安全上のご注意

次のページの図を参照してパッケージの中身を確認してください。箱にはこのマニュアルのほかに以下のものが入っています。

1.

2.

3.

4.

5.

ぺブル本体

ストラップ

ケース

電源用のプラグ (写真と異なる場合があります)

充電式電池(ぺブルの中に入っています)

レンズクリーニング用の布

6.

ぺブルについている以下のものの位置を確認

してください。

A. フリーズ フレーム (スナップショット) ボタン

B. LCD 画面

C. コントラスト調整（3段階）

D. 倍率ボタン (拡大率)

E. 電源挿入口 (DC IN)

F. モードボタン

G. 調節用ハンドル

H. 電源スイッチボタン

I.  カメラレンズ

J.  LED ライティング

K. 電池充電器 (一体型充電器)

パッケージの中身とその説明 Contents & Controls

2

1

3

6

4

5

C

B

D

A

G

F

E

I

H

J

K

パッケージの中身とその説明 Contents & Controls

ぺブルの電源は

•	電源コード

•	充電用電池 (本体に含まれています)

初めてぺブルをご使用になるときは,電源コードをお使いください。ぺブルを使用中でも確実に電池が充電されます。 普通のアルカリ電池でもぺブルを動かすことはできますが、電池の持続時間はそれぞれで、充電用電池に比べて持ちもあまりよくはありません。

注: 不注意で普通のアルカリ電池を使いながら電源コードを差し込んでしまうと機械を壊す恐れがあり、保証も無効となります。

電源コードを電源差し込みに差し込みます。

以下の指示に従ってぺブルを電源コードにつなげて下さい。

ください。

1) 電源コードの突起をぺブルの下の端のDC IN と表記された差し込み口に入れます

(図1参照)

図１

2) 電源コードの残りの端を電源差し込みに入れます。

(図２参照).

図2

ぺブルの使用法

電源を入れる/切る

以下の手順でぺブルの電源スイッチを入れたり切

ったりしてください。

- ぺブルの上部端に埋め込まれた

緑色の電源ボタンを見つけてくだ

さい。 （図1)

図 1

2) その電源ボタンを押し続けてぺブルを起動させます。 間もなく画像がＬＣＤ画面に現れます。電源を切る時もそのスイッチを押し続けてください。(図2)

図 2

注:電源が入った時、切れた時に

短い確認ブザー音（ビープ音）が聞こえます

画像サイズの調節

以下の手順で表示されたＬＣＤ画像の倍率を調節してください。

1) ぺブルの表の右下隅にある「サイズ」ボタンを探してください。（図3).

図 3

2) そのサイズボタンを押して画面の倍率を変えます。ボタンを押すと3つの倍率に変えることができます。

(図4参照)

図 4

ぺブルの使用法

モードを変更する

ペブルは、6種類のビューイングモードを選択できますが、下記の設定で、

その他28種類のカラーモードを

選択することができます。

図 1

1）「モード」ボタン(図1参照)を押して、カラーモード1か

カラーモード2を選びます。

図 2

2）｢フリーズ｣ボタン

（11頁　図１参照）を押しながら、

「サイズ」ボタンか「モード」

ボタンを押すと次々に28種の

カラーモードに変わります。

お好みのカラーモードを選択したら、「フリーズ」ボタンを離します

ぺブルの使用法

静止画像 (スナップショット機能)

スナップショット（フリーズ）の画像を画面に映し出すこともできます。そして静止画像を取った上でそれを拡大したりカラーモードを変えてみることができます。この機能は値段表示をみたり、処方箋やほかの必要な情報を読み取るときに便利です。以下の手順で画面に静止画像を映し出してください。

1) ぺブルの表上部にある「フリーズ」ボタンを見つけてください。 (図１参照)

図 1

2) 画像を捉えて「フリーズ」ボタンを押して下さい。

(図2参照)

ぺブルは静止画像をとらえると短い確認音（ビープ音）を鳴らします。静止画像を取った後、（9，10ページ参照）大きさやカラーモードを調節できます。

図2

3) 「フリーズ」ボタンをもう一度押すと (図2) 解除し元の作業を再開します。 またぺブルの電源スイッチを長押しすると止まった画像を消すこともできます。(図3参照)。

図３

ぺブルの使用法

コントラスト調整

ぺブルは出荷時にＬＣＤ画面が一番明るく見えるように設定

されていますが、以下の手順で画面の明るさを調節すること

ができます。

1) ぺブルの上部にあるＬＣＤコントラスト調整用のスライド式スイッチを見つけてください。 (図1参照).

図 1

2) ボールペンの先を使って (またはほかの何か尖ったもの), コントラスト調整用スイッチを3段階調節をスライドさせてください。 (図２参照)

図２

左 = 低明度

中央 = 中明度

右 = 高明度

注: 高明度設定が通常ですので普通はこの設定でご使用ください。しかしそれより低い調整で使用すると長時間ぺブルを使うことができます。

ぺブルの使用法

ハンドルの調節

ぺブルの特徴的な機能の一つにこの調節できるハンドルがあります。ハンドルは回り、幅広くさまざまな対象をあらゆる現場で拡大して見ることができます。実際どのくらいハンドルが動くかは下の図をご参照ください。

200˚ 回転

ハンドルの調節と特別な使用用途に関しては次の2ページも参照してください。

ぺブルの使用法

•

用途別にハンドルの調節に関するガイドラインを以下の2ページにわたって説明しています。あなたの拡大したいものに合わせて参照してください。

読書ポジション (完全に閉じる)

ハンドルを完全に閉じたポジションです。このポジションは本、パンフレットなど印刷物を読むのに最適です。 (図1a & 1b参照)

図 1a

図 1b

手持ちのポジション (180˚開く)

下図のようにハンドルを開きます。このポジションで多種多様な対象を拡大して見ることができます。(図2a & 2b参照)

図 2a

図 2b

ぺブルの使用法

筆記ポジション (200˚開く)

ハンドルを完全に開くポジションです。ハンドルを書いているものと同じ平面上において持てます。画面はペン先が入るほどの高さまで傾きますので筆記の邪魔になりません。(図 3a & 3b参照)

図3a

図 3b

ハンズフリー/卓上ポジション (30˚開く)

ハンドルを少し開くことでハンズフリーや卓上型として使用できます。このポジションだと両手が空くので便利です。 (図 4a, 4b & 4c参照)

図 4a

図 4b

図 4c

ぺブルの使用法

充電式電池の使用法

ぺブルには2個の充電式ニッケルメタル水素化物（ＮｉMH）電池が付いています。 これらはぺブル作動中であってもぺブルの中で連続して充電されます。(8ページ参照). ですからたとえ使用中でなくてもいつもぺブルを電源コードにつないで充電していて下さい。こうするとぺブルを携帯したい時、いつでも電池が充電されていますので使えます。このニッケルメタル水素化合物(NiMH) 電池は充電されすぎるということはありません。充電に関しては次の2，3ページを参照して下さい。

電池を使用する際の重要なポイント

•

ぺブルは充電用電池だけ使用して下さい。

充電用電池は2400mAhかそれ以上をお使い下さい。

充電用電池は初めて使用する前に完全に充電して下さい。

新しい電池を使うと、ぺブルは完全に充電されている時で約2時間持ちます。全体的な使用時間は度

重なる充電で徐々に減ります。

市販のアルカリ電池をぺブルの中に装着し使用しないで下さい。市販の電池はぺブルの充電システムの中で充電できないので危険です。

•

•

•

•

電池の充電と使用

電池部分の開閉

ハンドルを閉じて電池の開閉口に据えて下さい。

(図1参照).

図 1

2) 爪かまたは小さなコインで押しながら下に歯止めをスライドさせ「開ける」の位置までおろします。(図1 & 2参照)

3) 電池カバーを引き上げて外します。

2個の充電式電池を取り外します。電池の電極の向きを電池入れの内側に書かれている電極のしるしに合わせてください。

(図3参照)

図 2

図 3

4) 図のように電池カバーを側面をそろえて取り付けてください。爪か小さなコインで「閉じる」の位置まで上に押しスライドさせてください。(図 1 & 4参照)

図 4

•

•

開ける

閉じる

電池に充電と使用

充電の仕方

ぺブル内の電池を充電するときは, 8ページの一番下を参照して、電源コードにつないでください。充電中でもぺブルを使うことができます。

内蔵充電器の状態表示

ぺブルには側面に2つの小さな表示ランプ(LED)が付いています。そのLEDsは現在の電源と充電状況を表しています。

(図1参照)

図１

それぞれのＬＥＤ表示ランプの意味については下の表をご覧ください。:

注: ぺブルの電池の残りが3分を切ったとき、ぺブル

は短いビープ音を30秒ごとに鳴らし始めます。この場合、起すぐ電池を充電するか交換してください。

| LED#1 色 | LED#2 色 | 意味 |
| --- | --- | --- |
| 緑 | 消 | 充電完了またはDC電池使用中 |
| 緑 | 黄 | 充電完了まじか |
| 緑 | 赤 | 充電中 |
| 消 | 消 | 電池または DC 電源のみ |
| 黄 | 消 | 充電不可（故障の可能性あり） |

図 1

LEDライトの使い方

図 2

Chapter  6 advanced  Features

問い合わせ先

Chapter  6  advanced  Features

注意：自動照度モードでは、暗いものの表面を見るときや暗い場所では、最大限の明るさになります。また、明るい場所などでは、ライトの明るさは軽減されます。

自動調整モードの仕様により、バッテリーの寿命を長持ちさせることができ、また対象物のコントラストによっては画質の品質をさらに良くすることが可能です。

保障について

#1	#2

電池の充電と使用

ストラップの装着

安全のためぺブルにはストラップがついています。ぺブルを携帯して使用するとき、誤って落とすのを防ぎます。以下の手順に従ってストラップを装着してください。

- ストラップを箱から取り出してください。

(図1参照).

2) ぺブルの角にある小さな穴にストラップの輪を入れてください (図2参照).次にストラップを輪の中に入れてしっかりと引き綱をぺブルに固定させてください。

図１

図 2

ケースの使い方

保護のためにぺブルには便利なケ

ースが付いています。 (図3参照)

ぺブルを使用中の不意の事故から守ります。

安全のためご使用中でないぺブルは

ケースにもどしてください。

ケースはあなたのベルトや肩ひもに

装着できるようにデザインされて

います。

図 3

LEDライトの使い方

ぺブルを使うコツ

•

電源が入らない

電源コードを使って電源を取っていますか?

( 8-9ページ)

電源はただしくはコンセントに差し込まれていますか? (8ページ)

正しい電池をご使用ですか？またそれらは充電、交換の必要がありますか? (16-18ページ)

電池はきちんと納まっていますか? (17ページ)

•

ＬＣＤの画像がぼやけている、またははっきりしない。

LCD 画面、またはカメラレンズもしくは両方を専用のクリーニング布でふいてください。

読んでいるものとぺブルとの距離を調節するか、またはハンドルの角度を焦点が合うように調節してください。

•

ＬＣＤ画面の画像が明るすぎる、または暗すぎる。

ぺブルはできたら屋内の平均的な明るさのなかで使用されるようデザインされています。まぶしい光（または直射日光）の中では影ができたり視覚が遮られる恐れがあります。よく見えるように日陰に移ってください。

読んでいるものとぺブルとの距離を調節するか、またはハンドルの角度を焦点が合うように調節してください。

違うビューィングモードを試してみてください。（10ページ）

LCD の明暗調節をしてみてください（12ページ）.

故障かと思ったら

•

電池が充電できない

専用の電源コードを使って電源をとりましたか?

( 8-9ページ)

電源はただしくコンセントに差し込まれていますか?

(8ページ)

正しい電池をご使用ですか？またそれらは充電、交換の必要がありますか? (16-18ページ)

電池はきちんと納まっていますか? (17ページ)

正しい充電式電池を使用していますか (16ページ)

•

ぺブルが自動的に止まりました。

節電のためぺブルは自動的に LCD画面を使わなくなってから3分後に消えます。これは故障ではありません。

正しい電池をご使用ですか？またそれらは充電、交換の必要がありますか? (16-18ページ)

•

ぺブルがビープ音を発し始めました。

これは電池をすぐに充電または交換する必要を

示しています。ぺブルは電池の残りが3分を切るとビープ

音を30秒ごとに一回鳴らします

(18ページ)。

•	本体を触ると温かい。

ぺブルはカメラ、ＬＣＤ，電池充電器が小さく一体となっていますが、安全第一設計で点火の恐れ、損傷の危険はありません。長時間使用した後などはぺブルが少し暖かくなるのは普通です。(時としてとても温かい) これは当然のことで故障ではありません。

故障かと思ったら

特徴

•

•

•

軽量, 持ち運び用

200˚ 回転調節ハンドル

選べる4つのビューィングモード(フルカラー,白黒,白黒強調,白黒反転)

その他に、選択できる28のビューィングモードの中から２つ表示ができます。

4 段階倍率 (3.9倍, 4.9倍, 6.7倍,10倍)*

画像「フリーズ」モード

一体型電池充電器

自動節電力モード (3分以上使用しないとき)

•

•

•

•

画面

•

•

•

タイプ: 4.３” 対角 TFT 画面, 16-bit

LCD 明度: 370cd/m2 (最高明度)

解像度: 320 x 240 (RGB)

ビューィング角度: ~75度

LCD 寿命: > 30000 時間

カメラ 固定虹彩レンズ, 4.5mm焦点距離

大きさ

14（縦）x 7.8（横）x 3.6（高さ）cm(ハンドル閉じて)

25.5（縦）x 7.8（横）x 3.6（高さ）cm(ハンドル一杯に伸ばした状態)

重量 　250ｇ (電池込)

拡大倍率　3.9倍, 4.9倍, 6.7倍,10倍(選択可)

保証期間　２年間

2 years

*倍率の幅は　ハンドルを閉じた状態においてです。.

仕様

環境:

•	作動中の温度 : 華氏32˚ ～ 122˚ (摂氏0˚ ～ 50˚)

•	収納時の温度 : 華氏-4˚ ～ 140˚ (摂氏-20˚ ～ 60˚)

電池

•	2 x 1.25V ニッケルメタル水素化物 (NiMH) 充電式電池, 最長率, 2400 mAh (パッケージに入っています)

充電時間 (充電式電池使用):

~最高3 時間

使用時間 (充電式電池使用):

2時間10分（固定モード）Ｐ２１を参照

1時間30分（活動モード）Ｐ２１を参照

(新しく完全に充電されている 2400 mAh NiMH電池使用)**　~ 400-500回使用可能

壁付アダプター

adapter:

•

•

•

UL/CE 程度

入力: 100-240VAC 50/60Hz

出力: 5VDC, 2.5A 最大負荷max load

本体:

•	入力: 5VDC, 2.5A 最大負荷oad

*凝縮を避けるため、極端に低い温度から普通の室内温度に持ってきて1時間後に本体を使用しないでください。

**ここでの回数はおおよそのものです。実際には電池の残寿命、現在の電池使用度、ＬＣＤ明度の設定、またほかの状況により様々です。

いつまでもより良いものを作り出したいと考える私たちは仕様書についてもお知らせすることなく変更、更新があることをあらかじめご了承ください。

仕様